附件1：

中铁电气化局集团有限公司西安电气化分公司西安分公司西安地铁八号线2标段供电、弱电系统工程AFC不锈钢线槽、通信电缆二次采购包件一览表                                                                 招标编号：EEBW2023-218(1)

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFC-01（不锈钢线槽） | 不锈钢电线槽 | 250×60（壁厚3mm） IPX7 |  | 米 | 5400 | 2023年10月-11月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资本金（人民币）不低于1000万元； 2.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的型式试验报告(带有CMA或CNAS标识)； 3.投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）3条及以上国内城市轨道交通同类产品供货业绩，并出具相应的购售合同影印件； 4.不接受联合体和代理商投标。 | 500元 | AFC |
| 2 |  | 不锈钢电线槽 | 150×60（壁厚3mm） IPX7 |  | 米 | 5400 |  |  |  | AFC |
| 3 |  | 不锈钢电线槽 | 350×60（壁厚3mm） IPX7 |  | 米 | 500 |  |  |  | AFC |
| 4 |  | 不锈钢分向盒、终端盒 | 450*450*80mm，壁厚3mm IPX7 |  | 个 | 450 |  |  |  | AFC |
| 5 |  | 不锈钢分向盒、终端盒 | 400*400*80mm IPX7 |  | 个 | 60 |  |  |  | AFC |
| 1 | TX-01（通信电缆） | 通信电缆 | WDZB-HYAT53-20×2×0.6 |  | 米 | 70380 | 2023年10月-11月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资本金不低于1000万元人民币； 2.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）投标物资相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材的产品检测报告(带有CMA或CNAS标识)； 3.投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）3条及以上国内城市轨道交通同类产品供货业绩，须出具相应的购售合同影印件 4.不接受代理商和联合体投标。 | 500元 | 通信 |
| 2 |  | 通信电缆 | WDZB-RYYP-4×2×0.6 |  | 米 | 3060 |  |  |  | 通信 |
| 3 |  | 市话电缆 | WDZB-HYAT53-10×2×0.5 |  | 米 | 4080 |  |  |  | 通信 |
| 4 |  | 市话电缆 | WDZB-HYAT53-20×2×0.5 |  | 米 | 4080 |  |  |  | 通信 |
| 5 |  | 市话电缆 | WDZB-HYAT53-30×2×0.5 |  | 米 | 4080 |  |  |  | 通信 |
| 6 |  | 市话电缆 | WDZB-HYAT53-50×2×0.5 |  | 米 | 4080 |  |  |  | 通信 |
| 7 |  | 25P大对数电缆 |  |  | 米 | 5000 |  |  |  | 通信 |
| 8 |  | 50P大对数电缆 |  |  | 米 | 10000 |  |  |  | 通信 |

附件2：

投标登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 招标编号 |  | 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 生产厂家名称（适用于代理商投标） |  |  |  |
| 投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 投标人开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 报名单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。